СОГЛАСОВАННО:                                   СОГЛАСОВАННО:                  УТВЕРЖДАЮ:

Начальник территориального  отдела      Глава Назаровского района      Директор школы

Управления    Роспотребнадзора    по                                                           МОУ "Крутоярская СОШ"

Красноярскому  краю  в  г.  Назарово     ______Шадрыгин АВ.     ______________________

_____________________В.И. Латтеган                                                           Чупаченко П.Н.

План

Мероприятий по приведению в соответствие с санитарными правилами зданий

Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» на 2011-2013г.

| № п/п | Мероприятия по привидению в соответствие с требованиями п.2.4.2.САнПиН 2.4.2.1178-02 | Сроки исполнения и Финансы (руб). | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ"Крутоярская СОШ". | 2011 |  |  |
| 1 | Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения в с соответствием требований п. 2.4.2. СанПиН 2.4.2.1178-02 | 52000 |  | выполнено |
| 2 | Приобретение технологического оборудования,протирочная машина в соответствие с требованиями п.2.4.2. Сан. ПиН 2.4.2.1178-02. | 20000 |  | выполнено |
| 3 | Смонтировать искусственную вытяжную вентиляцию в помещении для хранения продуктов в соответствии с нормами п.2.5.10. Сан. ПиН. 2.4.2.1178-02. | 30000 |  | выполнено |
| 4 | Замена труб с холодной водой в соответствием. Требований п.2.4.2. Сан ПиН 2.4.2.1178-02 | 8000 |  | выполнено |
| 5 | Обеспечение горячим водоснабжением помещение медицинского кабинета, учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, черчения, рисования и мастерская трудового обучения в соответствии с требованиями п.2.7.5. Сан ПиН 2.4.2.1178-02. | 63000 |  | выполнено |
| 6 | Замеры сопротевления электропроводки в соответствии с нормами п. .2.3.24. СанПиН. 2.4.2.1178-02 | 10000 |  | выполнено |
| 7 8 | Организовать питьевой режим в школе посредством питьевых фонтанчиков или расфасованной водой п. 11.6. СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03 | 45000 |  | выполнено |
|  | Основная школа .спортзал, оборудовать раздевалки для мальчиков и девочек в соответствии с требованиями П.2.3.17. СанПиН 2.4.2. 1178-02 | 40000 |  | выполнено |
| 9 | Приобретены бланки экстренных извещений (Ф.0 (ф.058/у). для оперативного обеспечения и полн экстренного сообщения о случаях и инфекц. циых заболеваний в ФГУЗ что является соответст. Нормами с п.12.1. СП.3.1./3.2.1379-03. |  |  | выполнено |
| 10 | Обеспечены условия для сбора биологическ. Биол материала от больных или лиц с подозрением на на ОКИ и пищевое отравление. Для лабораторн. исследований имеется стеклянная посуда.и друг другие предметы для забора нативного материала в соответствии с п. 4.15.2.СП 3.1. 1. 1117-02 »Профилактика острых кишечных заболеваний». |  |  | выполнено |
| 11 | Лабораторная посуда, для обследования на Носительство токсигенных коринебактерий Дифтерии приобретена в соответствии с Нормами п.3.3.СанПиН 3.1.2.1108-02.. |  |  | выполнено |
| 12 | Медицинский кабинет обеспечен достаточным количеством емкостей для готовых дезинфицирующих растворов, имеется четкая маркировка с указанием названия препарата, назначения концетрац. Даты приготовления и предельного срока годности в соответствии с нормами п.4.1.5. СП.3.5. 1378-03 |  |  | выполнено |
| 13 | В медицинском кабинете в полном объеме Осуществляются мероприятия по предупреж. дению возникновения и распространения инфекционных заболеваний,приобретен стерильный материал для обработки инекци. оного поля, приобретены одноразовые резиновые перчатки в соответствии с норма п.19.2. СП.3.1./3.2.1379-03. |  |  | выполнено |
| 14 | На период подъема заболеваемости ОРВИ И гриппом образовательное учреждение Обеспечено масками одноразового и много разового использования, термометрами, шпателями в соответствии с рормами п.6. СП 3. 1./3.2.1379-03 |  |  | выполнено |
| 15 | МОУ "Новосоксинская НОШ". |  |  |  |
|  | Установить ограждение забором высотой не менее 1,5 м. территории участка (включая спортивную площадку). В соответствии С нормами п. 2.2.3. СанПиН 2.4.2.1178-02 | 15000 |  | выполнено |